## 编制说明
圣都家居装饰有限公司
SHENGDU JIAJUZHUANGSHI YOUXIANGONGSI CHENGDU FENGONGSI
A5-50㎡精装预算协议书
工程名称 ：
业主姓名 ：
预 算 员 ：
设 计 师 ：
签订日期 ：
A5-50㎡精装预算协议书
一、预算编制说明
1、公司任何员工给客户（甲方）的承诺以公司盖章及部门负责人签字确认的书面说明为准,任何口头承诺均无效。
2、预算外项目增加款要交到公司，严禁与项目经理私自交易；严禁把工程款或增加款交给项目经理（持财务委托书除外），否则因此带来的损失由客户自行承担 。
3、预算外增加项目未签定联系单和未将增加款打到公司的，不在公司保修、维修范围之内,所产生的后果由客户自行负责；增加款应在增项施工前打款,如不缴纳乙方有权停止施工。
4、客户自购材料，对其质量所引起的一切后果公司概不负责，同时不在公司保修、维修范围之内。
5、精装中包含的所有项目，均不允许做减项。开工前，甲方（客户）要求减项，需向乙方（公司）缴纳减项金额5%的减项管理费；开工后，甲方（客户）要求减项，需向乙方（公司）缴纳减项金额10%的减项管理费（减项金额不含预收项目），预算内减退价如超过预算总价的10%，则超出部分要按8折减退。（注：原合同收取的管理费固定不变）
6、申请装修许可证、楼道维护费等其他物业管理费、装修押金等均由客户支付。如由公司施工人员造成小区内设施、设备损坏,由公司承担。
7、施工中如遇打拆墙及涉及消防因素的专案，必须由业主向有关部门申请，费用由业主自理，在审批中双方必须严格按国家有关规定办理，任何一方不得强行违反国家有关规定，以免造成双方损失。
8、该预算中个性化及现场制作家具部分搬运费以电梯可使用的情况为准。若不可使用，则需另行增加费用。
9、家具类等木材面油漆、墙面乳胶漆品牌客户不得随意变更和自购，如确需更换品牌的按公司定价变更（油漆以每桶增（减）价格计算）；
10、现场制作衣柜框架用杉木芯生态板立框，后壁用九厘生态背板；其他柜体用饰面饰面，框架用细木工板立框，后壁用九厘背板，抽屉底板用九厘板,门板反面用三夹板或普通面板,均用实木线条封边。
11、如施工过程中实际工程量与预算有出入，则按实际工程量计算，原预算基价不变；图纸中具体施工项目以预算为准。
12、客户在施工期间应免费提供水、电等施工设施，以及楼道畅通和居民与物业公司的协调工作。
13、预算中未详细标明的施工工艺及用材按行业常规标准。
14、本预算协议及相关价格作为双方合同组成文件的一部分，是双方工程结算的依据之一。本预算协议及预算清单不明之处已由相关人员解释清楚，客户已知和接受本须知之约定，并据此履行权利和义务，同意签定本协议执行。
15、客户签合同之前所交的定金或是期房签的装修合同所交的工程款，因为避免材料涨价等因素，本公司必须提前用这部分款项来给该工程备足材料货源，所以凡后期不开工的退单客户，之前所交的所有工程款和定金不给予退款。
16、由于客户原因导致工地停工6个月以上的，客户要承担停工期间材料及人工上涨的差价，如不承担，则视为客户擅自与本公司解除施工合同。
17、此预算书内所标注的精装内材料品牌部分会有更新，请以圣都装饰选材区产品出样及标签为准！
18、所有期房合同的首笔付款金额不得少于合同价的20%；所有期房及现房的合同从合同签定之日起壹年时间内必须进场施工，超过壹年期限则视为该合同无效并终止合同，如该工地需要继续装修，则需要按照最新的价格进行预算编制来签定新合同。

## 预算表
A5-50㎡精装项目内容及报价
甲方（客户）名称： 电话: 设计师： 电话: 享受活动时间：
房屋地址： 实测外框面积: ㎡
一 | 整装指导价 | 项 | 1 | 66500 | 66500 | ①计价面积以建筑外墙外框面积 50 平米为基数，套餐固定总价 66500 元； ②计价面积低于 50 平方的，按照50平米计算，计价面积大于50平米，每平米加 875 元，最高至109平米，以此类推。计价面积按小数点后一位四舍五入取整计算。计价面积≥110平方的户型不可选购该精装产品进行报价； ③本产品包含室内的门厅、客厅、餐厅、过道、阳台、地下室、阁楼、露台等公共空间，卧室、书房、儿童房等居室空间以及一个卫生间、一个厨房配置；
| 超出面积 | ㎡ | 51 | 875 | 44625
精装内包含的内容
| 项目名称 | 单位 | 品牌/型号 |  |  | 备注
一、客餐厅/过道/玄关/主卧/次卧/地下室/阁楼
| 顶面乳胶漆 | M2 | 舒尔茨 |  |  | ①标配内墙乳胶漆，全屋最多可选3种（含白色）颜色（浅色），超出颜色费用另计； ②涂刷指定乳胶漆色号范围，一遍底漆，两遍面漆； ③含单层室内3m以内墙面及顶面乳胶漆涂刷，房高3m以上参照”超高作业说明”规则收取相应费用； ④同一面墙仅限一种颜色，如有拼色需求，需收取乳胶漆拼色费用；⑤色卡首数为49前含49+色卡尾数为01、02、03、04相结算为浅色，其他均为深色！注意选购
| 墙面乳胶漆 | M2
| 大理石窗台板 | M2 | 鑫昕浩/无品牌 |  |  | ①标配客餐厅、卧室原结构空间单层窗台石； ②“一”、“L”字型，长度不限（遇台阶/踏步类结构，转折部分按多块窗台石计算，需另计费）； ③含主材、辅料、磨单边及人工安装的费用，如遇异型窗台（如弧形、磨异型边等情况）需收取异型加工费用。 ④若方案后阳台包进室内，窗台石需另计费。 注： ①宽度600mm以内，长度超过2200mm的窗台石要分两块拼接； ②宽度800mm以内，长度超过2000mm的窗台石要分两块拼接；（如需整块安装，吊装需另外计费）； ③若原始客餐厅/卧室无窗，不予折减； ④俊嘉为代理商，非产品本身品牌，因石材均为定制品，产品无LOGO和对应品牌，请注意选购！
| 地面地砖 | M2 | 蒙娜丽莎 罗马利奥 马可波罗 东鹏 欧神诺 顺辉 维罗生态 冠珠 |  |  | ①客餐厅、客厅阳台、过道、玄关等公共区域及地下室和阁楼空间标配地砖铺贴，原结构空间内不限铺贴面积；如遇弧形窗沿，人工费另计。 ②地砖铺贴方式为正铺法铺贴，勾缝剂填缝，如需特殊铺贴（如斜铺、波打线、拼花、裁切等）产生的材料损耗及铺贴施工难度，费用另计； ③若铺设木地板，则含地面找平层（按实际情况施工，厚度≤60mm，为完成面厚度），超出费用另计； ④展厅因灯光视角差异及展厅呈现是立面，施工安装完成后是水平面，产品配送到家里与展厅存在色差请选品注意选购。 ⑤展厅标签有两个及以上产地，产地不能固定，是随机产地发放，注意选购！ ⑥砖为抛釉砖，均为一石多面，每个面纹理均不相同注意选购，且不能调选花色
| 明装踢脚线 | M | 地砖配套 |  |  | ①成品瓷砖踢脚线/木制踢脚线二选一； ②成品瓷砖踢脚线高度为≤100mm之内（含明装），含主材、辅料及人工铺设的费用，如遇异型加工费用另计； ③地板配套踢脚线高度为75mm之内（含明装），含主材、辅料及人工铺设的费用； ④踢脚线品牌须与地面选用的瓷砖或地板保持一致； ⑤如空间内铺贴瓷砖，且选用木制踢脚线，需收取小单费；
二、卧室
| 顶面乳胶漆 | M2 | 舒尔茨 |  |  | ①标配内墙乳胶漆，全屋最多可选3种（含白色）颜色（浅色），超出颜色费用另计； ②涂刷指定乳胶漆色号范围，一遍底漆，两遍面漆； ③含单层室内3m以内墙面及顶面乳胶漆涂刷，房高3m以上参照”超高作业说明”规则收取相应费用； ④同一面墙仅限一种颜色，如有拼色需求，需收取乳胶漆拼色费用； ⑤色卡首数为49前含49+色卡尾数为01、02、03、04相结算为浅色，其他均为深色！注意选购
| 墙面乳胶漆 | M2
| 大理石窗台板 | M2 | 鑫昕浩/无品牌 |  |  | ①标配客餐厅、卧室原结构空间单层窗台石； ②“一”、“L”字型，长度不限（遇台阶/踏步类结构，转折部分按多块窗台石计算，需另计费）； ③含主材、辅料、磨单边及人工安装的费用，如遇异型窗台（如弧形、磨异型边等情况）需收取异型加工费用。 ④若方案后阳台包进室内，窗台石需另计费。 注： ①宽度600mm以内，长度超过2200mm的窗台石要分两块拼接； ②宽度800mm以内，长度超过2000mm的窗台石要分两块拼接；（如需整块安装，吊装需另外计费）； ③若原始客餐厅/卧室无窗，不予折减； ④俊嘉为代理商，非产品本身品牌，因石材均为定制品，产品无LOGO和对应品牌，请注意选购！
| 木门 | 套 | 派的 梦天 升升概念 美心 龙轩 大西南 |  |  | ①含居室空间(原始结构空间面宽、进深均≥1.8米且房间脚踩面积≥5平米)的原结构平开门，客餐厅空间不含门，因户型变化导致的新增室内门则费用另计。 ②全屋木门可选一个品牌； ③提供标准门洞对应规格室内平开门（详见展厅标签门洞规格），如超出标配尺寸，则需收取木门超标费； ④室内门均含门扇、门套、配套五金，人工安装及辅料； ⑤超过2400mm不含2400mm需要接缝，有接缝不接受接缝高度控制在2400mm内； ⑥油漆产品因批次不同，产品与展厅上样产品存在一定色差，注意选购 ⑦门及门套外表层材质为密度板 ⑧若改造后房间数小于原始户型房间数，多余房门不低不扣。
| 大理石门槛 | M | 鑫昕浩/无品牌 |  |  | ①标配原结构入户门、卧室门下门槛石，“一”字 型，宽度280mm以内，长度900mm以内，入户门过门石不限长度； ②含主材、辅料、磨单边及人工安装的费用，如遇异型（如弧形、磨异型边等情况）需收取异型加工费用； ③天然大理石有天然裂纹和色差请注意选购！ 注：宽度100mm以内，长度超过1800mm的门槛石要分两块拼接（如需整块安装，吊装需另外计费）； ④俊嘉为代理商，非产品本身品牌，因石材均为定制品，产品无LOGO和对应品牌，请注意选购！
| 地板 | M2 | 大自然 圣象 世友 大艺树 康威 生活家 |  |  | ①卧室空间标配地板铺装或客厅地砖，原结构空间内不限铺装面积； ②地板扣条（“T”/“L”型）、防潮垫、地板保护膜等均为标准配套产品； ③全屋地板可选1个品牌，扣条须与所选择的地板品牌保持一致； ④地板铺设方式为正铺悬浮式铺装，不含对缝铺贴、人字形铺贴及不含木龙骨； ⑤除矩形地面外，其他异型如弧形、地台、飘窗、楼梯等需根据实际情况评估，另行收费； ⑥含地面找平层（按实际情况施工，厚度≤60mm，为完成面厚度），超出费用另计； ⑦展厅因灯光视角差异，产品与展厅存在色差请选品注意选购 ⑧有地暖情况下，需要客户先烘烤3-5次，再进行安装，避免未烘烤导致先安装地板后烘烤导致地板受损或起拱等因非地板本身产品质量问题导致产品问题！
| 地坪找平 | M2 |  |  |  | 综合价，厚度在6cm以内不做调整
| 明装踢脚线 | M | 品牌非对应品牌 |  |  | ①成品瓷砖踢脚线/木制踢脚线二选一； ②成品瓷砖踢脚线高度为≤100mm之内（含明装），含主材、辅料及人工铺设的费用，如遇异型加工费用另计； ③地板配套踢脚线高度为75mm，含主材、辅料及人工铺设的费用； ④踢脚线品牌须与地面选用的瓷砖或地板保持一致，套系包含规格和其他等见产品精装细则和展厅产品标签 ⑤如空间内铺贴瓷砖，且选用木制踢脚线，需收取小单费； ⑥暗藏踢脚线需单独收取人工费及开槽费用。
三、厨房
| 铝扣板吊顶 | M2 | 名族 |  |  | ①标配铝扣板集成吊顶，厨房原结构空间内不限铺装面积； ②标配1台LED集成灯； ③如遇厨卫空间的异型吊顶、半包热水器、包梁、包窗沿，需另计费；
| 集成灯 | 只
| 墙砖（300*600mm/400*800mm横贴） 地砖（300*300/400*400mm尺寸内） | M2 | 蒙娜丽莎 罗马利奥 马可波罗 东鹏 欧神诺 顺辉 维罗生态 冠珠 |  |  | ①厨房原结构空间内不限墙地面瓷砖铺贴面积； ②墙砖铺贴高度为2.4m之内，标配正铺法铺贴，勾缝剂填缝，如需特殊铺贴（花片、腰线、拼花、裁切、斜铺等）产生的材料损耗及铺贴施工难度，费用另计； ③窗口使用墙面同型号瓷砖铺贴； ④展厅因灯光视角差异，产品配送到家里与展厅存在色差请选品注意选购 ⑤展厅标签有两个及以上产地，产地不能固定，是随机产地发放，注意选购！ ⑥砖为抛釉砖，均为一石多面，每个面纹理均不相同注意选购，且不能调选花色
M2
| 墙面背胶 | M2 | 德高/派丽/西卡/鲁班名匠/星壁虎
| 墙地面防水涂刷 | M2 | 西卡/东方雨虹 |  |  | 先进行墙角、管根处防渗漏处理，墙地面横竖交叉涂刷两遍，墙面上返500mm，地面满涂，厨房地面丙纶防水上翻300mm，闭水实验45h。 | 72
| 地坪找平 | M2 |  |  |  | 综合价，厚度在6cm以内不做调整
| 大理石门槛 | M | 鑫昕浩/无品牌 |  |  | ①标配厨房门槛石，“一”字 型，宽度280mm以内，长度900mm以内； ②含主材、辅料、磨单边及人工安装的费用，如遇异型（如弧形、磨异型边等情况）需收取异型加工费用； ③俊嘉为代理商，非产品本身品牌，因石材均为定制品，产品无LOGO和对应品牌，请注意选购！ 注：宽度100mm以内，长度超过1800mm的门槛石要分两块拼接（如需整块安装，吊装需另外计费）。
| 包管道 | 支 | 成品预制板包立管，抹灰处理 |  |  | 根据原始结构图纸包立管数量配置；
| 钛金门 | 樘 | 精玺德雅 |  |  | ①全屋包含一樘厨房门（合金平开门） ②提供标准门洞对应规格室内门，如超出标配尺寸，则需收取超标费； ③标配合金平开门，含门扇、合页、锁具等配套五金件产品； ④合金门标配单包门套线，如需双包费用另计； ⑤玻璃：磨砂/透明，钢化玻璃，型材材质：35*45中窄，玻璃厚度：5+15+5，门扇材料壁厚：1.2㎜
| 整体橱柜 | 套 | 金牌、铂尼斯 |  |  | 产品配置：按照实测建筑外墙外框面积，原结构厨房空间内配置产品，产品包含地柜+吊柜+台面+橱柜五金，具体配置说明如下： ①地柜：计价面积≤80㎡时延米数为3米，计价面积＞80㎡时延米数按照按实测外框面积的4%； ②吊柜：含地柜一半的延米数； ③台面：同地柜延米； ④橱柜标配五金：标配五金拉手、标配五金铰链、顶封板、踢脚板标配部分品牌为PVC部分为铝塑板,颜色统一为银色踢脚板（需要黑色不锈钢另行升级补差，其特殊要求需另行升级补差，不在精装细则内）； ⑤地柜+台面+吊柜规格详见展厅标签，超过标签规格需要另行补差，低于标签规格为异形需要另行补差； ⑥柜体柜门（升级产品模压系列为中纤板）材质为颗料板； ⑦台面长度超过2200mm及以上需要接缝处理（最终接缝尺寸根据签字确认橱柜方案实际为准） 注：超出部分按增项计算，不足部分不给予减项。 不含项目： ①套餐内不含如下：百叶门、玻璃门、高柜、侧面板、岛台、砌角、反弹器、液压杆、厚背板、开放柜、灯带、消毒柜、米桶、烟机灶具、微波炉柜、地柜台面吊柜加深、地柜台面吊柜加高、地柜台面吊柜加宽、前挡水、圆弧后档水、后档水加高、异形、五角柜、等特殊产品； ②不含台面的石材立板支撑；
| 小五金 | 套 | / |  |  | 厨房含1个地漏，2个角阀，1个止逆阀；如不使用，产品不减项。（五金为专用品牌）
| 水槽&龙头 | 套 | 诺帝玛、欧琳、欧派（欧派橱柜专用水盆不能单销） |  |  | 标配一套水槽和水槽龙头（台下盆工艺）。标配下水；选择欧派橱柜需要选配标配欧派水盆，则不需要补差台下盆工艺费，不选配对应欧派水盆则需要补差台下盆工艺费559元/套
四、卫生间
| 铝扣板吊顶 | M2 | 名族 |  |  | ①标配铝扣板集成吊顶，卫生间原结构空间内不限面积； ②包含一套多功能浴霸； ③如遇厨卫空间的异型吊顶、半包热水器、包梁、包窗沿，需另计费； ④卫生间干区顶面标配乳胶漆涂刷；
| 风暖浴霸 | 套 |  |  |  | 限一个
| 墙砖（300*600mm/400*800mm横贴） 地砖（300*300/400*400mm尺寸内） | M2 | 蒙娜丽莎 罗马利奥 马可波罗 东鹏 欧神诺 顺辉 维罗生态 冠珠 |  |  | ①卫生间原结构空间内不限墙地面瓷砖铺贴面积； ②墙砖铺贴高度为2.4m之内，标配正铺法横向铺贴，勾缝剂填缝，如需特殊铺贴（竖贴、花片、腰线、拼花、裁切、斜铺等）产生的材料损耗及铺贴施工难度，费用另计； ③如遇卫生间干区，包含干区台盆正面墙砖，不含侧面砖，铺贴高度2.4m以内，地面同卫生间地砖； ④窗口使用墙面同型号瓷砖铺贴； ⑤展厅因灯光视角差异，产品配送到家里与展厅存在色差请选品注意选购 ⑤展厅标签有两个及以上产地，产地不能固定，是随机产地发放，注意选购！ ⑥砖为抛釉砖，均为一石多面，每个面纹理均不相同注意选购，且不能调选花色
| 墙地面防水涂刷 | M2 | 西卡/东方雨虹 |  |  | 先进行墙角、管根处防渗漏处理，墙地面横竖交叉涂刷两遍，湿区墙面涂刷高度2000mm，地面满涂，卫生间地面丙纶防水上翻500mm；如原始结构为干湿分区的，则含干区防水（地面及墙面，墙面防水面积为浴室柜所在位置正面墙），闭水实验48h。
| 地坪找平 | M2 |  |  |  | 综合价，厚度在6cm以内不做调整
| 大理石门槛 | M | 鑫昕浩/无品牌 |  |  | ①标配卫生间门槛石，“一”字 型，宽度280mm以内，长度900mm以内； ②含主材、辅料、磨单边及人工安装的费用，如遇异型（如弧形、磨异型边等情况）需收取异型加工费用； ③天然大理石有天然裂纹和色差请注意选购！ 注：宽度100mm以内，长度超过1800mm的门槛石要分两块拼接（如需整块安装，吊装需另外计费）； ④俊嘉为代理商，非产品本身品牌，因石材均为定制品，产品无LOGO和对应品牌，请注意选购！
| 包管道 | 支 | 根据原始结构图纸包立管数量配置； |  |  | 成品预制板包立管，抹灰处理 超过以下尺寸另行计价： ①L型单管产品规格：24cm*27cm ②L型双管产品规格：28cm*44cm ③L型三管产品规格：28cm*58cm ④U型单管产品规格：23cm*19cm*23cm ⑤U型双管产品规格：23cm*38cm*23cm
| 下水管消音 | 项
| 钛金门 | 套 | 精玺德雅 |  |  | ①卫生间门数量按照一卫配置，超出数量需加载。 ②提供标准门洞对应规格合金门，如超出标配尺寸，则需收取合金门超标费，祥见展厅门尺寸规格和型材种类； ③标配合金平开门，含门扇、合页、锁具等配套五金件产品，标配配件； ④合金门标配单边门边线，如需双包门套费用另计； ⑤玻璃：磨砂/透明，钢化玻璃，型材材质：35*45中窄，玻璃厚度：5+15+5，门扇材料壁厚：1.2㎜
| 座便器 | 只 | 迈特 箭牌 卡迪莱 摩恩 澳斯曼 安华 |  |  | ①包含1套花洒、1套马桶或蹲便、1套面盆龙头； ②标配一套成品浴室柜（如需定制则需要另计定制费，此费不在精装细则内，定制定义：改色、缩短尺寸或增加尺寸，改台面颜色，改柜门颜色、改产品结构、改材质、有特殊要求等），陶瓷盆浴室柜不可定制； ③标配辅料下水器、下水管、角阀、软管、装饰盖； ④摩恩不允许拆分选购
| 整体台盆柜 | 只
| 台盆龙头 | 只
| 花洒或浴缸龙头 | 只
| 小五金 | 套 | 公司指定型号（浴室柜和座便除外随机） |  |  | 卫生间标配3个角阀（蹲便情况下品牌：伟星/潜水艇，座便非集团仓和浴室柜角阀品牌：标配随机，座便集团仓情况下品牌：伟星/潜水艇）、2个普通地漏（潜水艇）、1个止逆阀（品牌：潜水艇）；如不使用，产品不减项。
| 洗衣机龙头 | 只 | 公司指定型号 |  |  | 品牌：伟星/潜水艇
五、阳台
1）如全屋仅一个阳台，则洗衣机所在位置为生活阳台配置； 2）如全屋有两个及以上阳台，则包含一个生活阳台配置（需有下水排污，含防水处理），其他阳台为景观阳台配置（不含防水处理）；
| 墙/顶面乳胶漆 | M2 | 舒尔茨 |  |  | ①标配内墙乳胶漆，全屋最多可选3种（含白色）颜色（浅色），超出颜色费用另计； ②涂刷指定乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆，面漆采用滚涂工艺； ③含单层室内3m以内墙面及顶面乳胶漆涂刷，房高3m以上参照”超高作业说明”规则收取相应费用； ④同一面墙仅限一种颜色，如有拼色需求，需收取乳胶漆拼色费用； ⑤同一面墙仅限一种颜色，如有拼色需求，需收取乳胶漆拼色费用；⑤色卡首数为49前含49+色卡尾数为01、02、03、04相结算为浅色，其他均为深色！注意选购
| 地砖铺贴（300*300/400*400mm尺寸内） | M2 | 蒙娜丽莎 罗马利奥 马可波罗 东鹏 欧神诺 顺辉 维罗生态 冠珠 |  |  | ①阳台标配客厅大地砖，包含地砖反沿（200mm高以内）； ②标配正铺法铺贴，勾缝剂填缝，如需特殊铺贴（花片、腰线、拼花、裁切、斜铺等）产生的材料损耗及铺贴施工难度，费用另计； ③展厅因灯光视角差异，产品配送到家里与展厅存在色差请选品注意选购 ④展厅标签有两个及以上产地，产地不能固定，是随机产地发放，注意选购！ ⑤砖为抛釉砖，均为一石多面，每个面纹理均不相同注意选购，且不能调选花色
| 地坪找平 | M2 |  |  |  | 综合价，厚度在6cm以内不做调整
| 地漏 | 只 | 潜水艇（地漏） |  |  | 每个阳台标配1个地漏；全屋标配1个洗衣机地漏、1个洗衣机龙头（公司标配品牌：伟星/潜水艇）；如不使用，产品不减项。
| 大理石门槛（客厅阳台） | M | 鑫昕浩/无品牌 |  |  | ①原结构阳台门下标配门槛石或厅室地砖二选一， ②门槛石标配“一”字 型，宽度280mm以内，长度2400mm以内； ③门槛石含主材、辅料、磨单边及人工安装的费用，如遇异型（如弧形、磨异型边等情况）需收取异型加工费用； ④天然大理石有天然裂纹和色差请注意选购！ 注：宽度100mm以内，长度超过1800mm的门槛石要分两块拼接（如需整块安装，吊装费由客户承担），如不使用，产品不减项； ⑤俊嘉为代理商，非产品本身品牌，因石材均为定制品，产品无LOGO和对应品牌，请注意选购！
| 包管道 | 支 | 根据原始结构图纸包立管数量配置； |  |  | 成品预制板包立管，抹灰处理 超过以下尺寸另行计价： ①L型单管产品规格：24cm*27cm ②L型双管产品规格：28cm*44cm ③L型三管产品规格：28cm*58cm ④U型单管产品规格：23cm*19cm*23cm ⑤U型双管产品规格：23cm*38cm*23cm
六、露台（开放阳台）
| 地砖 | M2 | 蒙娜丽莎 罗马利奥 马可波罗 东鹏 欧神诺 顺辉 维罗生态 冠珠 |  |  | ①露台标配客厅地砖，包含地砖反沿（200mm高以内）； ②标配正铺法铺贴，勾缝剂填缝，如需特殊铺贴（花片、腰线、拼花、裁切、斜铺等）产生的材料损耗及铺贴施工难度，费用另计； ③展厅因灯光视角差异，产品配送到家里与展厅存在色差请选品注意选购 ④展厅标签有两个及以上产地，产地不能固定，是随机产地发放，注意选购！ ⑤砖为抛釉砖，均为一石多面，每个面纹理均不相同注意选购，且不能调选花色
| 明装踢脚线 | M |  |  |  | ①标配成品瓷砖踢脚线，原结构空间内不限铺贴面积； ②成品瓷砖踢脚线高度为≤100mm之内（含明装），含主材、辅料及人工铺设的费用，如遇异型加工费用另计； ③踢脚线品牌须与选用的瓷砖保持一致；
| 地坪找平 | M2 |  |  |  | 综合价，厚度在6cm以内不做调整
七、其它工程
| 成品保护 | 项 | 原有成品项目进行保护 |  |  | 不含硬质保护
| 原始墙顶面白灰铲除 | 项 |  |  |  | 不含抹灰层铲除
| 3D放样 | 项
| 安装工程 | 项 | 提供精装标配主材项及安装
| 材料搬运 | 项 | 垃圾清运 |  |  | 从装修房到小区物业指定点，垃圾外运出小区费用另计；指电梯可使用情况下,电梯不能使用费用另计。 1、个性化报价大于5W元需单独收取13元/㎡个性化材料搬运费； 2、无电梯需单独收取26元/㎡个性化材料搬运费，并另收取800元/层人工上楼费。
|  | 项 | 材料搬运
| 竣工保洁 | M2 |  |  |  | 在工程竣工验收前一天，对居室内地面、墙面、顶棚、阳台、厨卫等进行清洁至居室内无垃圾、多余材料、工具，材料饰面（瓷砖、面板、普通灯具、五金件、入户门、室内窗等）无尘；不含：户外窗及客户自购主材清洁。
| 地面保护膜 | M2 |  |  |  | 绿色地面保护剂
| 监控服务 | 个 |  |  |  | 限定3个摄像头
| 墙体挂网 | 项 |  |  |  | 刷漆墙面挂纤维网格布抗裂处理
| 超高作业 | M2 | 原结构毛坯状态下，2.4m＜厨卫房高（m）≤3m |  |  | 收取2.4m以上相关施工、主材项目费用 ，砂浆找方、墙砖铺贴、墙砖等费用
|  | M2 | 原结构毛坯状态下，房高（m）＞3m |  |  | 收取脚手架租赁费用+主材及施工费用，如墙面拆除、石膏找平、刮腻子、刷漆等费用
二 | 精装内增减项目合计
| （一）精装内增加项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
| 新增1个卫生间补差 | 间 | 1 | 10800 | 10800 | 不含回填，次卫标准配置
| A5入户门套 | m | 6 | 130 | 780
| A5双面木门套 | m |  | 154 | 0
| A5单面木门套 | m |  | 130 | 0
| A5平开木门增配 | 樘 |  | 1385 | 0 | 套系内型号
| A5平开钛金门增配 | 樘 |  | 830 | 0 | 套系内型号
| 双面钛金门套 | 米 |  | 258 | 0 | 单推钛金门必算双面钛金门套。品牌：精玺德雅
| A5升级补差钛合金谷仓门 | 樘 |  | 1324 | 0 | 1.6平方内，不含门套，材质45*16极窄，超出尺寸另计1231元/平方，品牌：精玺德雅，玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚2.0㎜
| A5升级补差双推钛合金谷仓门 | 套 |  | 3477 | 0 | 3.2平方内，不含门套，材质45*16极窄，超出尺寸另计1231元/平方，品牌：精玺德雅，玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚2.0㎜
| A5升级补差三联动钛合金 | 套 |  | 4339 | 0 | 4.8平方内，不足4.8平方按照4.8平方计算，超出另计1077元/平方，材质35*18极窄，玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚1.9㎜，品牌：精玺德雅
| 三联动钛合金 | 平方 |  | 1077 | 0 | 4.8平方起算，不足4.8按照4.8平方计算，材质35*18极窄，玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚1.9㎜，品牌：精玺德雅
| A5升级补差四联动钛合金 | 套 |  | 7047 | 0 | 6.4平方内，不足6.4平方按照6.4平方计算，超出另计1231元/平方，材质35*18极窄（材料和三联动一样但配件不一样），玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚1.9㎜，品牌：精玺德雅
| 四联动钛合金 | 平方 |  | 1231 | 0 | 6.4平方内，不足6.4平方按照6.4平方计算，材质35*18极窄（材料和三联动一样但配件不一样），玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚1.9㎜，品牌：精玺德雅
| 双推钛金门升级 | 樘 |  | 2000 | 0 | 套系内标配45中窄边框、透明玻璃、无阻力、单边线；1600mm*2100mm以内。品牌：精玺德雅
| A5套系升级双推钛金门升级 | 樘 |  | 1988 | 0 | 3.36平方内，材质极窄35*18，玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚1.9㎜，超出按照839元/平方，品牌：精玺德雅
| 双推钛金门增配 | 平方 |  | 839 | 0 | 3.2平方起算，不足3.2按照3.2平方计算，材质极窄35*18，玻璃：透明/磨砂，钢化玻璃，厚度：8㎜/5+15+5中空，门扇材质壁厚1.9㎜，品牌：精玺德雅
| A5钛金推拉门增配 | ㎡ |  | 830 | 0 | 套系内标配45中窄边框、透明玻璃、无阻力、单边线；单推1.6㎡起算、双推3.2㎡起算、三推4.8平米起算、以此类推。
| A5门槛石增配280以内 | m |  | 240 | 0 | 精装内标配型号，磨单边
| A5整体厨柜矮柜及台面增配 | m |  | 1520 | 0 | 金牌、铂尼斯、套餐内包含顶封板、台下盆工艺费、一组抽屉。不抵扣、不折现、不单减。 | 3.3
| A5整体厨柜吊柜增配 | m |  | 750 | 0
| A5装饰侧封板 | ㎡ |  | 235 | 0 | 金牌、铂尼斯
| A5装饰顶封板 | ㎡ |  | 235 | 0 | 金牌、铂尼斯
| A5吊柜包烟机加深 | 米 | 1.7 | 230 | 391 | 金牌、铂尼斯
| A5活动升级欧派超晶板整体厨柜矮柜及台面增配 | m |  | 1520 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5活动升级欧派超晶板整体厨柜吊柜增配 | m |  | 750 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5活动升级欧派个性化项目砌角 | m |  | 471 | 0 | 欧派，按单元柜计算，砌角柜为900㎜尺寸则为0.9m
| A5活动升级欧派个性化项目浅柜 | m |  | 471 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），地柜非560深度的柜体
| A5活动升级欧派个性化项目反弹器 | 个 |  | 88 | 0 | 品牌：百隆
| A5活动升级欧派个性化项目木垫板 | ㎡ |  | 431 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），单独做岛台情况下需要做木垫板
| A5活动升级欧派个性化项目拉篮 | 个 |  | 575 | 0 | 品牌：欧派/悍高
| A5活动升级欧派个性化项目碗篮 | 套 |  | 575 | 0 | 品牌：欧派/悍高，选择碗篮必须加锅篮
| A5活动升级欧派个性化项目锅篮 | 套 |  | 575 | 0 | 品牌：欧派/悍高，选择锅篮必须加碗篮
| A5升级活动欧派超晶板个性化项目侧面板 | ㎡ |  | 1017 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级活动欧派超晶板个性化项目顶封板（超出套系标准）增配 | ㎡ |  | 1017 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级活动欧派超晶板个性化项目超出抽屉 | 个 |  | 362 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级活动欧派非欧派水盆台下盆工艺费个性化项目另补差 | 套 |  | 559 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级活动欧派超晶板个性化项目高柜 | 米 |  | 2960 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），此预算报价为高度到2100，高度要做到2400㎜，超过2100以上按照侧面板投影平方面积计算
| A5升级活动欧派地柜个性化项目台面加宽 | 米 |  | 677 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购） 1、台面加宽部分600-900，地柜不加宽， 2、地柜高度：台面最顶面到地砖完成面高度，固定尺寸，除此之前不能再加高780/810/830/840/860/870/890/920
| A5升级活动欧派个性化项目光台面 | 米 |  | 923 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），台面K1系列，厚度15㎜，共6款
| A5升级活动欧派个性化项目洗衣台抬高 | 米 |  | 923 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），用了石材都要算米数
| A5升级活动欧派个性化项目吊柜加深 | 米 |  | 194 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），最大尺寸含门370㎜
| A5活动升级欧派饰面板整体厨柜矮柜及台面增配个性化项目 | m |  | 1520 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5活动升级欧派饰面板整体厨柜吊柜增配个性化项目 | m |  | 750 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5活动升级欧派饰面板砌角个性化项目 | m |  | 471 | 0 | 欧派，按单元柜计算，砌角柜为900㎜尺寸则为0.9m
| A5活动升级欧派饰面板浅柜个性化项目 | m |  | 471 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）地柜非560深度的柜体
| A5升级活动欧派饰面板系列侧面板 | ㎡ |  | 686 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级活动欧派饰面板系列顶封板(超出套系吊柜标准)增配 | ㎡ |  | 686 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级活动欧派饰面板系列超出抽屉个性化项目 | 个 |  | 362 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），BLUM带缓冲型托底抽
| A5升级活动欧派系列非欧派水盆台下盆工艺费另补差个性化项目 | 套 |  | 559 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级活动欧派饰面板系列高柜个性化项目 | 米 |  | 2289 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），此预算报价为高度到2100，高度要做到2400㎜，超过2100以上按照侧面板投影平方面积计算
| A5升级活动欧派地柜台面加宽 | 米 |  | 677 | 0 | 欧派定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购） 1、台面加宽部分600-900，地柜不加宽， 2、地柜高度：台面最顶面到地砖完成面高度，固定尺寸，除此之前不能再加高780/810/830/840/860/870/890/920
| A5升级活动欧派光台面 | 米 |  | 923 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），台面K1系列，厚度15㎜，共6款
| A5升级活动欧派洗衣台抬高 | 米 |  | 923 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），用了石材都要算米数
| A5升级活动欧派系列吊柜加深 | 米 |  | 194 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购），最大尺寸含门370㎜
| A5升级补差欧派模压整体厨柜矮柜及台面 | 米 |  | 746 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级补差欧派模压整体厨柜吊柜 | 米 |  | 100 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级欧派模压整体厨柜矮柜及台面增配 | 米 |  | 2080 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级欧派模压整体厨柜吊柜增配 | 米 |  | 770 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级欧派模压侧面板增配 | ㎡ |  | 1017 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级欧派模压侧面板顶封板（套系内升级补差） | ㎡ |  | 770 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级欧派模压侧面板顶封板超出套套外增配 | ㎡ |  | 1017 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）
| A5升级欧派模压高柜 | 米 |  | 2960 | 0 | 欧派（定制产品无LOGO见展厅样品温馨提示注意选购）,此预算报价为高度到2100，高度要做到2400㎜，超过2100以上按照侧面板投影平方面积计算
| A5大理石窗台板增配200mm以内（阳台） | M |  | 175 | 0 | 精装内标配型号，磨双边
| A5厨卫地砖升级客厅大地砖 | ㎡ | 5.5 | 25 | 137.5 | 精装内标配型号
| A5飘窗石材增配 | ㎡ |  | 700 | 0 | 精装内标配型号
| A5全屋地砖通铺对缝损耗 | ㎡ |  | 100 | 0 | 面积=（客餐厅+卧室+客厅大阳台）*0.2
| 淋浴房挡水条（直线） | 根 |  | 167 | 0 | L型及钻石型算2根
| 淋浴房挡水条（异形） | 根 |  | 292 | 0 | 弧形及异形算1根
| A5集成吊顶 | M2 |  | 115 | 0
| A5照明增加 | 个 |  | 130 | 0 | 精装内标配型号
| A5浴霸增配 | 套 |  | 540 | 0 | 精装内标配型号
| 小计： |  |  |  | 12108.5
| （二）精装内减少项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
| 厨卫墙地砖、阳台地砖 | ㎡ |  | 45
| 客餐厅大地砖 | ㎡ |  | 60
| 橱柜地柜 | 米 |  | 865
| 橱柜吊柜 | 米 |  | 445
| 厨房水槽 | 套 |  | 450
| 卧室地板 | ㎡ |  | 80
| 卧室木门 | 樘 |  | 900
| 厨卫钛金门 | 樘 |  | 540
| 集成吊顶 | ㎡ |  | 75
| 厨房照明 | 个 |  | 85
| 浴霸 | 套 |  | 350
| 马桶 | 个 |  | 805
| 花洒 | 个 |  | 480
| 浴室柜及龙头 | 套 |  | 1350
PS：套餐内石材、辅料、人工类不予减项
| 小计： |  |  |  | 0
| 所有增减项合计 | 元
三 | 个性化设计
（一）、吊顶工程
| 防潮石膏板平顶 | M2 |  | 135 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距：800mm-1000mm，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层防潮石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝 使用投影面积计算、含点锈处理
| 防潮石膏板一级边顶 | M2 |  | 168 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距：800mm-1000mm，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层防潮石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝 使用展开面积计算、含点锈处理
| 防潮石膏板二级边顶 | M2 |  | 193 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距：800mm-1000mm，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层防潮石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝 使用展开面积计算、含点锈处理
| 石膏板平顶 | M2 | 9.2 | 115 | 1058 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距：800mm-1000mm，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层纸面石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝 使用投影面积计算、含点锈处理
| 石膏板一级边顶 | M2 |  | 148 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距：800mm-1000mm，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层纸面石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝 使用投影面积计算、含点锈处理
| 石膏板二级边顶 | M2 |  | 173 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距：800mm-1000mm，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层纸面石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝 使用展开面积计算、含点锈处理
| 石膏板造型吊顶 | M2 |  | 395 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距：800mm-1000mm，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层纸面石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝 使用展开面积计算、含点锈处理
| 石膏板弧形顶 | m |  | 125 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨、木条、欧松板、五金、机具 施工工艺：主龙骨间距根据造型间距＜800，副龙骨间距＜400mm 龙骨连接采用铆钉连接，封单层防潮石膏板，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，接缝使用5-8mmV字型缝、含点锈处理
| 单眼皮走边 | M |  | 70 | 0 | 品牌：兔宝宝，宽度350MM以内； 材料：石膏板、木龙骨、五金、机具 基层施工：木条涂刷防火涂料，木龙骨使用地板钉按＜600mm间距固定，施工调平基层，单层石膏板使用自攻螺丝与龙骨基层固定，螺丝固定间距＜200mm，石膏板接缝使用5-8mmV字型缝料品牌、尺寸、规格、施工标准、含点锈处理
| 双眼皮叠级走边 | M |  | 115 | 0 | 品牌：兔宝宝 宽度350MM以内； 材料：石膏板、木龙骨、五金、机具 基层施工：木条涂刷防火涂料，木龙骨使用地板钉按600间距固定，施工调平基层，双层石膏板使用白乳胶粘接，使用自攻螺丝与龙骨基层固定，螺丝固定间距＜200mm，石膏板接缝使用5-8mmV字型缝、含点锈处理
| 石膏板弧角（弧边大于150mm） | 个 |  | 390 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、木龙骨、五金、机具 基层施工：木条涂刷防火涂料，木龙骨使用地板钉按600间距固定，施工调平基层，双层石膏板使用白乳胶粘接，使用自攻螺丝与龙骨基层固定，螺丝固定间距＜200mm，石膏板接缝使用5-8mmV字型缝、含点锈处理
| 石膏板弧角（弧边小于150mm） | 个 |  | 190 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、木龙骨、五金、机具 基层施工：木条涂刷防火涂料，木龙骨使用地板钉按600间距固定，施工调平基层，双层石膏板使用白乳胶粘接，使用自攻螺丝与龙骨基层固定，螺丝固定间距＜200mm，石膏板接缝使用5-8mmV字型缝、含点锈处理
| 吊顶上木工板基层 | M2 |  | 188 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：轻钢龙骨做基层骨架使用欧松板基层封面，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm
| 反光吊顶灯槽 | M |  | 36.14 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：灯槽立板和底衬板使用欧松做基层封板固定，灯槽立板粘贴石膏板，石膏板采用自攻螺丝固定
| 反光吊顶弧形灯槽 | M |  | 63.33 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：灯槽立板和底衬板使用欧松做基层封板固定，灯槽立板粘贴石膏板，石膏板采用自攻螺丝固定
| 顶面线型灯槽/轨道灯槽 | M |  | 85.8 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：灯槽立板和底衬板使用欧松做基层封板固定，灯槽立板粘贴石膏板，石膏板采用自攻螺丝固定
| 空调出风口制作 | 只 |  | 115.5 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、石膏板、木条、五金、机具 施工工艺：风口处采用轻钢龙骨边框加固，上下左右龙骨连接加固框架，采用铆钉固定，边框立面加固使用木条或副龙骨配合自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，加长风口做油漆喷黑处理，风口长度不足1米按1只计算
| 空调出风口制作（加长型） | M |  | 115.5 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、石膏板、木条、五金、机具 施工工艺：风口处采用轻钢龙骨边框加固，上下左右龙骨连接加固框架，采用铆钉固定，边框立面加固使用木条或副龙骨配合自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，加长风口做油漆喷黑处理，风口长度不足1米按1米计算
| 石膏板拉槽 | M |  | 25 | 0 | 人工开槽费
| 不锈钢条基础 | M |  | 25 | 0 | 木方条及人工费
| 30mm以内宽不锈钢压条 | M |  | 85 | 0 | 不足20M按20M计算
| 石膏平线条100MM以内 | M | 57 | 25 | 1425 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏平线条60MM以内 | M |  | 20 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏阴角线200MM以内 | M |  | 30 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏阴角线150MM以内 | M |  | 25 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏阴角线100MM以内 | M |  | 18 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏弧形阴角线150MM以内 | M |  | 40 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏弧形阴角线100MM以内 | M |  | 35 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏椭圆形阴角线150MM以内 | M |  | 40 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏椭圆形阴角线100MM以内 | M |  | 34 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 弧形石膏线模具费 | 个 |  | 550 | 0 | 圆形、椭圆形算2个。
| 暗窗帘箱 | M |  | 85.8 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：轻钢龙骨、欧松板、石膏板、五金、机具 施工工艺：石膏板封板预留窗帘盒尺寸，立板采用欧松板封底基层，石膏板封面，采用底板托立板封板，自攻螺丝固定
| 明窗帘箱 | M |  | 96.8 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、石膏板、轻钢龙骨、木条、五金、机具 施工工艺：轻钢龙骨或木龙骨固定三边基层，欧松板与基层龙骨使用自攻螺丝固定，石膏板基层涂刷白乳胶与欧松板粘接，双面石膏板封面，自攻螺丝固定间距＜200mm
| 电器转换边框 | 套 |  | 172 | 0 | 石膏板吊顶上照明及浴霸转换边框
| 小计 |  |  |  | 2483
（二）、地面工程
| 地面水泥砂浆找平 | M2 |  | 61.86 | 0 | 3CM以内，6CM算双倍，超过10公分按回填计算；材料：拉法基PC425水泥、优质中砂 施工工艺：红外线超水平线，按设计水平标高找平地面，砂浆按1:7的配比拌和调配，使用专用找平工具对地面成扇形面抹平表面
| 地面水泥砂浆找平 | M2 |  | 98.67 | 0 | 5CM以内，10CM算双倍，超过10公分按回填计算；材料：拉法基PC425水泥、优质中砂 施工工艺：红外线超水平线，按设计水平标高找平地面，砂浆按1:7的配比拌和调配，使用专用找平工具对地面成扇形面抹平表面
| 地面涂刷圣都专用环保防水 | M2 |  | 66.32 | 0 | 品牌：西卡、东方雨虹 西卡型号：西卡107Plus Total三组份 东方雨虹型号：PMC101 品牌二选一 材料：300G丙纶 砂浆型蓝色防水涂料 施工工艺： 1.先进行管口，阴阳角堵漏剂加强处理。 2.涂料涂刷，十字交叉法，一次性涂刷两遍。 3.涂料做法：卫生间地面满刷，墙面高度≥2000mm。厨房地面满刷，墙面≥500mm。 4.丙纶做法，卫生间地面满做，墙面500mm。厨房地面满做，墙面300mm。另外，丙纶需要高于给水堵头。
| 卫生间回填 | M2 |  | 300 | 0 | 下沉高度350MM以内； 工艺：发泡水泥回填 水泥品牌：峨胜PC425/峨眉山P0425/西南PC425/重龙山PO425/永祥PC425/峨眉山PC425 材料：水泥+发泡剂 施工：下水管根处先涂刷堵漏灵，按配比预拌发泡水泥◇倒入回填基坑◇二次排水管道处做成锅型◇下陷深度3-5cm◇均匀往二次排水处找坡，回填深度与过道预留高差3-5cm，回填层表面无裂缝，无下沉，无大孔气泡，表面平整。
| 750*1500mm地砖正铺人工费补差 | M2 |  | 50 | 0 | 人工费
| 800*1600mm地砖正铺人工费补差 | M2 |  | 60 | 0 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：使用水泥河沙按比例配比拌和铺贴瓷砖
| 900*1800mm地砖正铺人工费补差 | M2 |  | 95 | 0 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：使用水泥河沙按比例配比拌和铺贴瓷砖
| 暗藏踢脚线开槽及修复 | M |  | 50 | 0 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：人工机具对墙角踢槽3cm-4cm深度，高度5cm-12cm，使用水泥砂浆修补长边与宽边
| 波打线铺贴人工费 | M |  | 25 | 0 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：使用水泥河沙按比例配比拌和铺贴瓷砖
| 美缝工艺 | ㎡ | 89 | 18 | 1602 | 品牌：咖乐，材料：环氧树脂，颜色共12个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：300x300规格以上（包含300x300） | 东方雨虹美缝
| 美缝工艺 | ㎡ |  | 117 | 0 | 品牌：咖乐，材料：环氧树脂，颜色共12个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：100x100规格以上（包含100x100）
| 美缝工艺 | ㎡ |  | 73 | 0 | 品牌：咖乐，材料：环氧树脂，颜色共12个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：150x150规格以上（包含150x150）
| 美缝工艺 | ㎡ |  | 51 | 0 | 品牌：咖乐，材料：环氧树脂，颜色共12个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：150×600-1200
| 美缝工艺 | ㎡ |  | 18 | 0 | 品牌：咖乐，材料：环氧彩砂，颜色共20个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：300x300规格以上（包含300x300）
| 美缝工艺 | ㎡ |  | 117 | 0 | 品牌：咖乐，材料：环氧彩砂，颜色共20个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：100x100规格以上（包含100x100）
| 美缝工艺 | ㎡ |  | 73 | 0 | 品牌：咖乐，材料：环氧彩砂，颜色共20个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：150x150规格以上（包含150x150））
| 美缝工艺 | ㎡ |  | 51 | 0 | 品牌：咖乐，材料：环氧彩砂，颜色共20个可选，见色卡，不可调色，不含清缝，平方量按照砖面积计算！ 规格：150×600-1200
| 小计 |  |  |  | 1602
（三）、墙面工程
| 新增墙面砖 | M2 | 8 | 65 | 520 | 精装内标配型号厨卫砖。
| 新增墙砖人工铺贴费 | M2 | 8 | 128.54 | 1028.32 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：瓷砖清理，涂刷背胶，使用水泥河沙按比例配比拌和铺贴瓷砖
| 墙面涂刷圣都专用环保防水 | M2 | 3.3 | 66.32 | 218.856 | 品牌：西卡、东方雨虹 西卡型号：西卡107Plus Total三组份 东方雨虹型号：PMC101 品牌二选一 材料：300G丙纶 砂浆型蓝色防水涂料 施工工艺： 1.先进行管口，阴阳角堵漏剂加强处理。 2.涂料涂刷，十字交叉法，一次性涂刷两遍。 3.涂料做法：卫生间地面满刷，墙面高度≥2000mm。厨房地面满刷，墙面≥500mm。 4.丙纶做法，卫生间地面满做，墙面500mm。厨房地面满做，墙面300mm。另外，丙纶需要高于给水堵头。
| 瓷砖胶 | M2 |  | 30 | 0 | 材料：专用瓷砖背胶（适用于全瓷砖、玻化砖） 施工工艺：清洁瓷砖胚体，将瓷砖脱模剂和白灰清理干净，将背胶乳液均匀涂刷到瓷砖胚体上，等待干燥后产生粘黏性，配合水泥砂浆铺贴施工
| 600*1200mm墙砖人工费补差 | M2 |  | 50 | 0 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：瓷砖清理，涂刷背胶，使用水泥河沙按比例配比拌和铺贴瓷砖
| 750*1500mm墙砖人工费补差 | M2 |  | 65 | 0 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：瓷砖清理，涂刷背胶，使用水泥河沙按比例配比拌和铺贴瓷砖
| 墙砖天地对缝工艺人工费补差 | M2 |  | 25 | 0 | 材料：优质中砂 拉法基PC425家装水泥 施工工艺：瓷砖清理，涂刷背胶，使用水泥河沙按比例配比拌和铺贴瓷砖
| 美缝工艺 | ㎡ | 43.6 | 18 | 784.8 | 艺彩
| 背景九厘板基层 | M2 |  | 137 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：九厘板 基层施工：使用木楔做基层连接点位，调整墙面平整度，九厘板封面，采用自攻螺丝固定
| 欧松板基层 | M2 |  | 158 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板 基层施工：使用木楔做基层连接点位，调整墙面平整度，欧松板封面，采用自攻螺丝固定
| 背景墙木龙骨+欧松板基层 | M2 |  | 193 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板+木方条 基层施工：使用木楔做基层连接点位，调整墙面平整度，欧松板封面，采用自攻螺丝固定
| 石膏平线条100MM以内 | M |  | 25 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏平线条60MM以内 | M |  | 20 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏阴角线200MM以内 | M |  | 30 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏阴角线150MM以内 | M |  | 25 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏阴角线100MM以内 | M |  | 18 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏弧形阴角线150MM以内 | M |  | 40 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏弧形阴角线100MM以内 | M |  | 35 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏椭圆形阴角线150MM以内 | M |  | 40 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 石膏椭圆形阴角线100MM以内 | M |  | 35 | 0 | 石膏线，专用胶粉粘贴，不足30M需收取200元小单费
| 弧形石膏线模具费 | 个 |  | 550 | 0 | 圆形、椭圆形算2个。
| 不锈钢条基础 | M |  | 25 | 0
| 30mm以内宽不锈钢压条 | M |  | 85 | 0 | 不足20M按20M计算
| 石膏板饰面墙面工艺造型 | M2 |  | 178.75 | 0 | 龙骨基层，局部欧松板，石膏板饰面，不含面层装饰，详见施工设计图
| 石膏板饰面墙面工艺造型 | M2 |  | 230 | 0 | 龙骨基层，欧松板，石膏板饰面，不含面层装饰、详见施工设计图
| 小计 |  |  |  | 2551.976
（四）、木工工程
| 12公分以下地台（含12公分） | M2 |  | 275 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：细木工板切片龙骨,按400*400的间距，欧松板封面
| 12-20ｃｍ地台铺设 | M2 |  | 330 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：细木工板切片龙骨,按400*400的间距，欧松板封面
| 35cm以下储藏式地台铺设（含35CM） | M2 |  | 715 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：细木工板切片龙骨,按400*400的间距，欧松板封面
| 弧形门洞 | 角 |  | 350 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、五金、机具 施工工艺：细木工板切片龙骨,按弧边造型角度对弧面进行固定，木板封面
| 小计 |  |  |  | 0
（五）、水电工程
| 水电局改 | ㎡ | 101 | 80 | 8080 | 同计价面积
| 水电全改 | ㎡ |  | 150 | 0 | 同计价面积
| 点位增加（全改） | 个 |  | 40 | 0 | 80㎡以内含50个点位；80-100㎡60个点位；100㎡以上每增加5㎡增加1个点位。点位计算规则详见《水电全改协议》。 | 餐厅4平方电线
| 点位增加（局改） | 个 |  | 90 | 0 | 80㎡以内含50个点位；80-100㎡60个点位；100㎡以上每增加5㎡增加1个点位。点位计算规则详见《水电局改协议》。 | 空调6平方
| 浴室柜墙排工艺 | 项 | 2 | 350 | 700 | 水电局改，卫生间无下沉必算。
按实结算 | 六类网络线敷设 | 只 |  | 215 | 0 | 网络线穿§16或§25PVC管敷设 ，含面板
| 有线电视线敷设 | 只 |  | 190 | 0 | 单音频电视线穿PVC管敷设，含面板
| 四芯电话线敷设 | 只 |  | 113 | 0 | 四芯电话线穿PVC管敷设，含面板
| 打油烟机孔 | 只 |  | 80 | 0 | 按实计
| 卫生间局部等电位联结组件 | 只 |  | 1580 | 0
| 分管机空调或中央空调外机6㎡线增加 | m |  | 40 | 0 | 包含2根主线1根接地线（黄绿双色软线）
| 地插增加 | 只 |  | 200 | 0 | 普通插座，按实补差
| 异空间冷/热水位增加 | 处 |  | 700 | 0 | 10m之内，超出10m按70元/米计算
| 同空间冷/热水增加 | M |  | 70 | 0
| 楼层过度总水管 | m |  | 70 | 0 | 跃层必算项目
| 座便器移位 | 只 |  | 220 | 0
| 层高超过3m水电材料及人工增加 | M2 |  | 15 | 0
| 配电箱拆换18路 | 套 |  | 695.75 | 0 | 配电箱1只,含12片空开
| 弱电箱及安装 | 只 |  | 404.8 | 0 | 不包含内部电子元件，一层配一只
| 楼层过度总线6㎡线 | m |  | 40 | 0 | 包含2根主线1根接地线（黄绿双色软线）
| 强、弱电箱移位墙面开孔费 | 只 |  | 330 | 0 | 混凝土墙面挖孔
套餐内强、弱电箱移位不含进户总线更换或延长，如需增加，费用另计
| 下沉式卫生间pvc管铺设 | 间 |  | 330 | 0
| 小计 |  |  |  | 8780
（六）、油漆工程
| 墙面乳胶漆调深色 | M2 |  | 32 | 0 | 仅限色卡上可调色号，不可调色号费用另计；调色面积小于20㎡时，按20㎡计算
| 乳胶漆调色增加一色 | 色 |  | 200 | 0 | 仅限色卡上可调色号，不可调色号费用另计
| 石膏线修补 | M | 57 | 6.05 | 344.85 | 刮腻子,刷乳胶漆
| 乳胶漆增配 | M2 |  | 65 | 0 | 涂刷指定乳胶漆，一遍底漆，两遍面漆，面漆采用滚涂工艺；含腻子基层。
| 小计 |  |  |  | 344.85
（七）、拆建和零星工程
| 新砌120mm墙 | M2 |  | 121 | 0 | 材料：多孔红砖，拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆配合多孔红砖按设计尺寸进行砌筑施工，顶部使用斜砌法、底部三层实心红砖，按间距600mm植单排筋
| 新砌240mm墙 | M2 | 2 | 198 | 396 | 材料：多孔红砖，拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆配合多孔红砖按设计尺寸进行砌筑施工，顶部使用斜砌法、底部三层实心红砖，按间距600mm植双排筋
| 新砌墙体抹灰 | M2 | 4 | 45.09 | 180.36 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：配合水泥砂浆均匀抹灰墙面，抹灰厚度≤2cm
| 壁龛砌墙 | M2 |  | 243.09 | 0 | 材料：多孔红砖，拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆配合多孔红砖按设计尺寸进行砌筑施工，顶部使用斜砌法、底部三层实心红砖，按间距600mm植双排筋
| 壁龛工艺 | 格 |  | 380 | 0
| 龙骨+双面石膏板隔墙墙面及点锈工艺 | M2 |  | 137.5 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨 施工工艺：中型轻钢龙骨配合天地竖向龙骨和横向穿心龙骨按400*400的间距制作龙骨基层，采用膨胀螺丝固定，间距要求400mm横向穿心连接件采用铆钉连接固定，双面石膏板封面，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，螺钉防锈处理
| 龙骨+单面石膏板隔墙墙面及点锈工艺 | M2 |  | 96.8 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：石膏板、轻钢龙骨 施工工艺：中型轻钢龙骨配合天地竖向龙骨和横向穿心龙骨按400*400的间距制作龙骨基层，采用膨胀螺丝固定，间距要求400mm横向穿心连接件采用铆钉连接固定，单层石膏板封面，采用自攻螺丝固定，固定间距＜200mm，螺钉防锈处理
| 隔墙内隔音棉 | M2 |  | 12.1 | 0 | 品牌：圣都专用 材料：隔音棉 施工工艺：隔音面均匀填充在隔墙内
| 隔墙内衬九厘板 | M2 |  | 108.8 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：九厘板 施工工艺：九厘板贴合轻钢龙骨做内衬基层采用自攻螺连接固定，固定间距＜200mm
| 隔墙内衬木工板 | M2 |  | 139.05 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：木工板 施工工艺：木工板贴合轻钢龙骨做内衬基层采用自攻螺连接固定，固定间距＜200mm
| 挖半墙后砖墙墙面抹灰 | M2 |  | 45.09 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：配合水泥砂浆均匀抹灰墙面，抹灰厚度≤2cm
| 木工板封门洞 | 只 |  | 110 | 0 | 品牌：兔宝宝 材料：欧松板、木条 施工工艺：木条配合膨胀螺丝固定于门洞上梁口，按设计尺寸进行框架基层施工，使用欧松板封面高度≤400mm 宽度≤1000mm
| 钢丝网抹灰 | M2 |  | 82.5 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：先在墙体基层固定钢丝网，固定间距400的间距，使用自攻螺丝固定，配合水泥砂浆均匀抹灰墙面
| 墙面抹灰 | M2 |  | 45.09 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：配合水泥砂浆均匀抹灰墙面，抹灰厚度≤2cm
| 门洞钢铁整只加固 | 只 |  | 508.2 | 0 | 材料：膨胀螺丝、方管 施工工艺：膨胀螺丝固定方钢于墙面和顶面，膨胀螺丝间距400
| 90cm门洞过梁 | 只 |  | 85 | 0 | 材料：预制混凝土过梁 施工工艺：将预制过梁安装在门洞上方位置，左右延深至门洞墙地100mm以上
| 120cm门洞过梁 | 只 |  | 135 | 0 | 材料：预制混凝土过梁 施工工艺：将预制过梁安装在门洞上方位置，左右延深至门洞墙地100mm以上
| 170cm门洞过梁 | 只 |  | 160 | 0 | 材料：预制混凝土过梁 施工工艺：将预制过梁安装在门洞上方位置，左右延深至门洞墙地100mm以上
| 门窗洞修边 | 只 |  | 110 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对现场门洞坑洞部位进行修补找平施工
| 混泥土挡水条浇筑 | M |  | 110 | 0 | 位置：湿区卫生间、阳台 施工工艺：水泥砂浆拌和细石加入防水剂搅拌均匀，防水梁宽度12cm植入单排筋，使用固定地梁模具倒模施工
| 墙排座便器砌墙、粉刷 | M2 |  | 243.09 | 0 | 材料：多孔红砖，拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆配合多孔红砖按设计尺寸进行砌筑施工，顶部使用斜砌法、底部三层实心红砖，按间距600mm植单排筋，含单面抹灰
| 墙排座便器管道改造 | 只 |  | 550 | 0 | 人布管费
| 中空脚手架 | 项 |  | 1300 | 0 | 中空、超高部分
| 材料搬运费（有电梯） | ㎡ |  | 13 | 0
| 材料搬运费（无电梯） | ㎡ |  | 26 | 0
| 人工上楼费 | 层 |  | 800 | 0
| 楼板穿孔费 | 层 |  | 1200 | 0
| 小计 |  |  |  | 576.36
（八）、拆除及拆旧工程
| 砖墙拆除 | M2 |  | 88 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 外墙砖铲除 | M2 |  | 30 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 外墙漆铲除 | M2 |  | 45 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 断面补齐 | m |  | 30 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对现场门洞坑洞部位进行修补找平施工
| 墙面铲除后粉刷 | M2 |  | 45.09 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对现场门洞坑洞部位进行修补找平施工
| 240墙拆门洞 | 个 |  | 198 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 120墙拆门洞 | 个 |  | 132 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 门窗拆除 | 个 |  | 165 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 栏杆拆除 | M |  | 110 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 挖半墙 | M2 |  | 132 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 飘窗拆除后修补（小于1700mm) | 只 |  | 500 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对拆除后的飘窗断面基层进行抹灰施工，（不含拆除费用）
| 飘窗拆除后修补（大于1700mm) | 只 |  | 700 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对拆除后的飘窗断面基层进行抹灰施工，（不含拆除费用）
| 楼梯拆除后修补 | 部 |  | 500 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对拆除后的飘窗断面基层进行抹灰施工，（不含拆除费用）
| 旧地砖拆除 | M2 |  | 30 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 地砖铲除后地面找平 | M2 |  | 61.86 | 0 | 3CM以内，6CM算双倍，超过10公分按回填计算；材料：拉法基PC425水泥、优质中砂 施工工艺：红外线超水平线，按设计水平标高找平地面，砂浆按1:7的配比拌和调配，使用专用找平工具对地面成扇形面抹平表面
| 保温层拆除 | M2 |  | 35 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 保温层拆除后修补，需后期根据现场情况按实结算 |  |  |  | 0
| 墙面铲除后粉刷 | M2 |  | 45.09 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对拆除后的飘窗断面基层进行抹灰施工
| 隔音棉拆除 | M2 |  | 35 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 旧墙砖拆除 | M2 |  | 30 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 墙砖铲除后粉刷 | M2 |  | 45.09 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对拆除后的飘窗断面基层进行抹灰施工
| 粉刷层铲除 | M2 |  | 16.5 | 0 | 材料：人工、机具 施工工艺：原始砖墙剔除工作（含建渣装袋运输到物业指定堆放区域）
| 粉刷层铲除后粉刷 | M2 |  | 45.09 | 0 | 材料：拉法基PC425水泥、优质中沙 施工工艺：拌和水泥砂浆对拆除后的飘窗断面基层进行抹灰施工
| 垃圾外运 | 车 |  | 1300 | 0 | 说明：建渣外运至郊区填埋场（运输费用）
| 小计 |  |  |  | 0
| 个性化设计直接费合计 | 元 |  |  | 16338.186
五 | 合计 | 元 |  |  |  | 五=一+二+三
六 | 管理费12% | 元 |  |  |  | 六=（个性化设计直接费+主材增减项合计）×12%
七 | 远程费 | 元 |  |  |  | （根据远程费收费标准收取）
八 | A5系列精装总价 | 元 |  |  | 0 | 八=五+六+七
九 | 设计服务费 | 元 |  |  | 5500 | 根据设计师岗位等级对应的服务费标准收取
打拆：原防水层拆除-先对接公司
垃圾外运
厨房门，主卫门
家具家电
定制

## 未包含项目告知书
预算未包含项目告知书
工程名称 ：
一、硬装
序号 | 项目名称 |  |  | 备注
1 | 进户总线、循环水、智能家居及智能布线
2 | 三厢电箱及空开
3 | 包阳台、铝合金门窗、打空调孔、打油烟机孔、打热水器孔、吊装费等。
4 | 拆除项目及拆除后修补（房屋原有建筑设计的改造、移位、拆除、原有保温层、原有墙面抹灰层铲除、老房子二次装修拆除及修补等
5 | 楼梯项目及楼梯、楼板现浇、脚手架、自流平
6 | 垃圾外运费
7 | 外墙施工项目
8 | 防盗门、入户门
9 | 腰线、花片、胶泥
10 | 瓷砖拼花及加工费（普通/水刀）、损耗
11 | 超出标配的厨柜项目及非标费用
12 | 成品浴缸及配套龙头
13 | 集成吊顶异形费用及包管、包电热水器等费用
14 | 阳台洗衣池、拖把池、晾衣架、小便斗、浴缸等
15 | 装饰背景（如成品护墙、大理石、软包、硬包、硅藻泥、艺术涂料等）
16 | 成品定制柜子
17 | 户外花园、地下室、健身房、车库、阁楼
18 | 地下室防水工程
19 | 别墅、排屋排污管改造
20 | 土建、园林工程
21 | 桑拿房、影音室整体装修项目
22 | 客户自购材料的辅料及安装
23 | 美缝工艺
24 | 其他（根据情况自行补充）
二、软装
序号 | 项目名称 |  |  | 备注
1 | 移动家具类及安装
2 | 电器类及安装
3 | 窗帘、墙纸、灯具、光源、饰品及安装
4 | 寝具等
5 | 其他（根据情况自行补充）
设计师（签名）： |  | 客户（签名）： | 日期：